## 1_Rahmendaten
Erhebungsbogen Energie Quick-Check BW
Blatt 1 von 7: Rahmendaten
Rahmendaten
| Berichtsjahr |  | Ansprechpartner
| Name der Einrichtung |  | E-Mail Adresse
| Stadt |  | Telefon
| Um welche Art von Einrichtung handelt es sich? |  | Krankenhaus
| (bitte entsprechend ankreuzen) |  | Pflegeeinrichtung
Rehaklinik
| Anzahl Betten |  | Anzahl stationärer Patienten*
| Energiebezugsfläche (Nettogrundfläche) | m² | Belegungstage/ Berechnungstage
| Sachkosten | €/a | Anzahl der Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente)
| Personalkosten | €/a
Wurden in Ihrem Haus bereits Schulungen für Mitarbeiter im Bereich Energieeffizienz durchgeführt? (bitte entsprechend ankreuzen)
|  |  |  | Ja: | Nein:
Bemerkungen
*nur für Krankenhäuser und Rehaeinrichtungen

## 2_Gebäude
Erhebungsbogen Energie Quick-Check BW
Blatt 2 von 7: Gebäude
Gebäudedaten
Sollten Sie über mehrere Gebäude verfügen, dann erfassen Sie diese bitte getrennt. Sollten Sie den Energieverbrauch für einzelne Gebäude erfassen können, dann vermerken Sie dies bitte bei den Angaben der Verbrauchswerte im Feld "Bemerkungen".
|  | Gebäude 1 |  | Gebäude 2 |  | Gebäude 3
Baujahr
| Energiebezugsfläche (Nettogrundfläche) |  | m² |  | m² |  | m²
Außenwände
Baujahr bzw. letzte Sanierung
Fenster
Baujahr bzw. letzte Sanierung
Bauart (bitte entsprechend ankreuzen)
Holz
Kunststoff
Aluminium
Stahl
Verglasung (bitte entsprechend ankreuzen)
1-fach
2-fach
3-fach
Dach
Baujahr bzw. letzte Sanierung
Dachform/Dachaufbau (bitte entsprechend ankreuzen)
Steildach
Flachdach (Holz)
Flachdach (Stahlbeton)
Bemerkungen

## 3_Strom
Erhebungsbogen Energie Quick-Check BW
Blatt 3 von 7: Strom
Strom-Allgemein
| Stromverbrauch | kWh/a
| Stromkosten | €/a
| Leistungsspitze | kW
| Kaufen Sie Ökostrom (wie z. B. aus Wasserkraft, Windenergie, PV) ein? |  | Ja: | Nein:
| Produzieren Sie Teile des Strombedarfs selbst (z. B. Photovoltaik, BHKW)? |  | Ja: | Nein:
| Falls Ja, wurde der eigenproduzierte Strom beim Verbrauch mit berücksichtigt? |  | Ja: | Nein:
Photovoltaik
Photovoltaik
Baujahr
| Stromerzeugung | kWh/a
| Davon verkauft | kWh/a
| Erlöse | €/a
Blockheizkraftwerk
Blockheizkraftwerk
Baujahr
| Elektrische Leistung | kW
| Stromerzeugung | kWh/a
| Davon verkauft | kWh/a
| Erlöse | €/a
| Thermische Leistung | kW
| Wärmeerzeugung | kWh/a
Verbrauch
| Erdgas | kWh/a
| Biogas | kWh/a
| Heizöl | l/a
Bemerkungen
Bemerkungen

## 4_Wärme
Erhebungsbogen Energie Quick-Check BW
Blatt 4 von 7: Wärme
Wärme-Allgemein
|  | Verbrauch |  | Kosten |  | Baujahr der Anlagen |  |  | Leistungsspitze
| Fernwärme |  | kWh/a |  | €/a | - |  |  |  | kW
| Erdgas |  | kWh/a |  | €/a
| Biogas |  | kWh/a |  | €/a
| Öl |  | l/a |  | €/a
| Holzpellets |  | kg/a |  | €/a
| Sonstiges |  |  |  | €/a
Falls Sie über ein BHKW verfügen, wurde der Brennstoffverbrauch bei den obigen Angaben mitberücksichtigt?
[5 empty] | Ja: |  |  | Nein:
| Verfügen Sie über Absorptionskältemaschinen? |  |  |  | Ja: |  |  | Nein:
| Falls Ja, wurde der Wärmeverbrauch mit berücksichtigt? |  |  |  | Ja: |  |  | Nein:
| Ist der Gasverbrauch für Kochstellen mit enthalten? |  |  |  | Ja: |  |  | Nein:
Thermische Solaranlage
Verfügen Sie über eine thermische Solaranlage zur Brauchwarmwassererwärmung?
[5 empty] | Ja: |  |  | Nein:
Baujahr
| Kollektorfläche |  | m²
| Wärmeerzeugung |  | kWh/a
| Über welchen Kollektortyp verfügen Sie? |  |  | Flachkollektor: |  |  | Röhrenkollektor:
Wärmepumpen
| Verfügen Sie über Wärmepumpen? |  |  |  | Ja: |  |  | Nein:
| Falls Ja, wurde der Stromverbrauch mit berücksichtigt? |  |  |  | Ja: |  |  | Nein:
Welche Wärmequelle (z. B. Außenluft, Erdwärme, Grundwasser) verwenden Sie?
Geben Sie für die Wärmepumpen an:
Baujahr
| Stromverbrauch |  | kWh/a
| Wärmeerzeugung |  | kWh/a
Bemerkungen
Bemerkungen

## 5_Kälte und Lüftung
Erhebungsbogen Energie Quick-Check BW
Blatt 5 von 7: Kälte und Lüftung
Kälte
|  | Absorptions-KM |  | Kompressions-KM |  | Nah-/Fernkälte |  |  | Split-Geräte
| Anzahl |  | Stück |  | Stück |  |  | Stück |  | Stück
| Durchschnittsalter der Anlagen |  |  |  |  | -
| Installierte Leistung |  | kW |  | kW | - |  |  |  | kW
| Erzeugte Kältearbeit |  | kWh/a |  | kWh/a |  |  | kWh/a |  | kWh/a
| Stromverbrauch |  | kWh/a |  | kWh/a |  |  | kWh/a |  | kWh/a
| Wärmeverbrauch |  | kWh/a |  |  | -
| Leistungsspitze | [6 empty] | kW
| Fernkältekosten | [6 empty] | €/a
| Wie wird die Wärme für die Absorptions-KM erzeugt? |  |  | Fernwärme: |  |  | Öl-Kessel:
|  |  |  | Gas-Kessel: |  |  | Sonstiges:
Lüftung
| Anzahl |  | Stück
Durchschnittsalter der Anlagen
| Davon mit Wärmerückgewinnung |  | Stück
| Durchschnittlicher Wärmerückgewinnungsgrad |  | %
| Installierte elektrische Leistung |  | kW/a
| Stromverbrauch |  | kWh/a
Bemerkungen
Bemerkungen

## 6_Wasser
Erhebungsbogen Energie Quick-Check BW
Blatt 6 von 7: Wasser
Wasser
|  | Verbrauch |  | Kosten
| Frischwasser Fremdbezug |  | m³/a |  | €/a
| Frischwasser Eigenförderung |  | m³/a |  | €/a
| Abwasser |  | m³/a |  | €/a
Falls keine Angabe beim Abwasser gemacht wurden, sind die Kosten für das Abwasser in den Frischwasserkosten enthalten?
[6 empty] | Ja: |  | Nein:
Falls Angaben beim Abwasser gemacht wurden, sind darin die Kosten für die Regenwassereinleitung enthalten?
[6 empty] | Ja: |  | Nein:
| Falls Ja, wie hoch sind die: | [5 empty] | FALSE
| Regenwassermenge |  | m³/a
| Kosten |  | €/a
Bemerkungen

## 7_Verbrauchskorrekturen
Erhebungsbogen Energie Quick-Check BW
Blatt 7 von 7: Verbrauchskorrekturen
Verbrauchskorrekturen
Verfügen Sie über folgende Großverbraucher an dem betrachteten Standort?
Bitte kreuzen Sie entsprechend an
|  |  | nur für den betrachteten Standort | für weitere Standorte
Küche
| Beköstigungstage | -/a
Wäscherei
| Tonnen Wäsche | t/a
Zentralsterilisation
| Anzahl aufbereitete STE* | -/a
Labore
| Anzahl der Analysen | -/a
Schwimmbad (Innenbecken)
| Wasservolumen | m³
Schwimmbad (Außenbecken)
| Wasservolumen | m³
Weitere Großverbraucher
Bemerkungen
*STE - Sterilguteinheiten

## Tabelle1
X